MAITRE D’OUVRAGE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Remise en service de la station d’avitaillement du port de bandol

Marché à procédure adaptée

(Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F)

LOT 3 : Electricité pistes

DPGF LOT n°03. ELECTRICITE PISTES

| N° | Désignation | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | ELECTRICITE PISTES |  |  |  |  |  |
| 03.02 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 03.02.02 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| 03.02.02.01 | Neutralisation électrique / dépose d'installations existantes | ft | 1 |  |  |  |
| 03.02.02.02 | Dessablage des regards électriques | ens | 1,00 |  |  |  |
| 03.02.02.03 | COFFRET DE CHANTIER | ft | 1 |  |  |  |
| Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.03 | INSTALLATION PETROLIERE |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.01 | ARMOIRE GENERALE |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.01.01 | Modification TGBT existant | ens | 1,00 |  |  |  |
| Sous-Total HT de ARMOIRE GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02 | MATERIELS ELECTRIQUES ET CABLERIES |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.01 | POMPE DRAINAGE |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.01.01 | Câble d’alimentation pompe de drainage | ml | 60,00 |  |  |  |
| Sous-Total HT de POMPE DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.02 | ORGANE DE CONTROLE |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.02.01 | CONSOLE TELE JAUGE - TLS 350R |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.02.01.01 | Câbles de transmission des capteurs discriminants | ml | ###### |  |  |  |
| Sous-Total HT de CONSOLE TELE JAUGE - TLS 350R |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.02.02 | Reparamétrage de la console TLS | u | 1 |  |  |  |
| Sous-Total HT de ORGANE DE CONTROLE |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.03 | DIVERS |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.02.03.01 | Boîtiers de raccordement | ens | 10,00 |  |  |  |
| Sous-Total HT de DIVERS |  |  |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de MATERIELS ELECTRIQUES ET CABLERIES |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.03 | ALARME CUVE DOUBLE ENVELOPPE : |  |  |  |  |  |
| 03.02.03.03.01 | Boîtier d’alarme des cuves double enveloppe : | ens | 2,00 |  |  |  |
| 03.02.03.03.02 | Alimentation des boîtiers d’alarme des cuves double enveloppe | ens | 1,00 |  |  |  |
| Sous-Total HT de ALARME CUVE DOUBLE ENVELOPPE : |  |  |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de INSTALLATION PETROLIERE |  |  |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT HT 03 - ELECTRICITE PISTES |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TVA A 20,000% |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC 03 - ELECTRICITE PISTES |  |  |  |  |  |  |
| Légende de la TVA |  |  |  |  |  |  |
| TVA n°2 | 20% |  |  |  |  |  |

| L’entreprise : | Fait à : |
| --- | --- |
|  | Le : |
|  | Signature (1) : |

(1) : Précédée de la mention lu et approuvé