MAITRE D’OUVRAGE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Remise en service de la station d’avitaillement du port de bandol

Marché à procédure adaptée

(Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F)

LOT 2 : Tuyauteries petrolieres

DPGF LOT n°02. TUYAUTERIES PETROLIERES

| N° | Désignation | U | Qté | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | TUYAUTERIES PETROLIERES |  |  |  |  |  |
| 02.02 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 02.02.02 | TRAVAUX DE NEUTRALISATION / DEGAZAGE / NETTOYAGE |  |  |  |  |  |
| 02.02.02.01 | Purge à l'azote | ft | 1 |  |  |  |
| 02.02.02.02 | Amené/repli de matériel de nettoyage et pompage | ft | 1 |  |  |  |
| 02.02.02.03 | Nettoyage et dégazage de compartiment |  |  |  |  |  |
| 02.02.02.03.01 | Compartiment de 20 à 40m³ | u | 2 |  |  |  |
| Sous-Total HT de Nettoyage et dégazage de compartiment |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.02.04 | Nettoyage de cheminée de TH | ft | 2 |  |  |  |
| 02.02.02.05 | Destruction des boues de fond de cuve / déchets de vidange | t | 5,00 |  |  |  |
| Sous-Total HT de TRAVAUX DE NEUTRALISATION / DEGAZAGE / NETTOYAGE |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.03 | INSTALLATIONS PETROLIERES |  |  |  |  |  |
| 02.02.03.01 | MODIFICATION REGARD DE REPARTITION | ft | 1 |  |  |  |
| 02.02.03.02 | EQUIPEMENT DES RESERVOIRS HYDROCARBURES |  |  |  |  |  |
| 02.02.03.02.01 | Équipements plateau neuf de TH | u | 2 |  |  |  |
| 02.02.03.02.02 | Pompes immergees |  |  |  |  |  |
| 02.02.03.02.02.01 | Pompe immergée triphasé 4" | u | 2 |  |  |  |
| 02.02.03.02.02.02 | Capteurs PLLD | ml |  |  |  |  |
| 02.02.03.02.02.03 | Prestations sur site | ens |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de Pompes immergees |  |  |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de EQUIPEMENT DES RESERVOIRS HYDROCARBURES |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.03.03 | ORGANE DE CONTROLE |  |  |  |  |  |
| 02.02.03.03.01 | Fourniture et pose capteurs discriminants dans chambre étanche | u | 2 |  |  |  |
| 02.02.03.03.02 | Puits de contrôle | ft | 2 |  |  |  |
| 02.02.03.03.03 | Jauges électroniques |  |  |  |  |  |
| 02.02.03.03.03.01 | Fourniture et pose de tube de remontée de longueur spécifique et du kit de montage | u | 2 |  |  |  |
| 02.02.03.03.03.02 | Fourniture et pose de sonde de jaugeage | u | 2 |  |  |  |
| Sous-Total HT de Jauges électroniques |  |  |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de ORGANE DE CONTROLE |  |  |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de INSTALLATIONS PETROLIERES |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.04 | POMPE DRAINAGE |  |  |  |  |  |
| 02.02.04.01 | Pompe drainage toutes eaux | u | 1 |  |  |  |
| Sous-Total HT de POMPE DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.05 | EPREUVES |  |  |  |  |  |
| 02.02.05.01 | Amenée/Repli de matériel pour la réalisation des épreuves acoustiques | ft | 1 |  |  |  |
| 02.02.05.02 | Épreuve acoustique de l'installation pétrolière | comp | 2 |  |  |  |
| 02.02.05.03 | Tuyauteries hydrocarbures |  |  |  |  |  |
| 02.02.05.03.01 | Contrôles d’étanchéité à l’azote des tuyauteries | ft | 1 |  |  |  |
| Sous-Total HT de Tuyauteries hydrocarbures |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.05.04 | Épreuve des doubles enveloppes | comp | 3 |  |  |  |
| Sous-Total HT de EPREUVES |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.06 | IDENTIFICATION |  |  |  |  |  |
| 02.02.06.01 | Identification produit, RV1 et RV2 | ft | 1 |  |  |  |
| 02.02.06.02 | Identification plaque limiteur | ft | 1 |  |  |  |
| 02.02.06.03 | Identification Atex | ft | 1 |  |  |  |
| 02.02.06.04 | Signalisation sur évents | u | 1 |  |  |  |
| Sous-Total HT de IDENTIFICATION |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.07 | ESSAIS - MISES EN SERVICE |  |  |  |  |  |
| 02.02.07.01 | Essais et mise en service | ft | 1 |  |  |  |
| Sous-Total HT de ESSAIS - MISES EN SERVICE |  |  |  |  |  |  |
| Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT HT 02 - TUYAUTERIES PETROLIERES |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TVA A 20,000% |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC 02 - TUYAUTERIES PETROLIERES |  |  |  |  |  |  |
| Légende de la TVA |  |  |  |  |  |  |
| TVA n°2 | 20% |  |  |  |  |  |

| L’entreprise : | Fait à : |
| --- | --- |
|  | Le : |
|  | Signature (1) : |

(1) : Précédée de la mention lu et approuvé